## ML-Basis
Deutsche Akkreditierungsstelle
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-22838-01-01
nach DIN EN ISO 15189:2024
Gültig ab: 29.05.2026
Ausstellungsdatum: 29.05.2026
Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-ML-22838-01-00.
Inhaber der Akkreditierungsurkunde:
Onkologisches Zentrum Freising MVZ GmbH
Obere Hauptstraße 40, 85354 Freising
mit dem Standort
Onkologisches Zentrum Freising MVZ GmbH
Haemalab
Weizengasse 2, 85354 Freising
Das Medizinische Laboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 15189:2024, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Medizinische Laboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO 15189 sind in einer für medizinische Laboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.
Untersuchungen im Bereich:
Medizinische Laboratoriumsdiagnostik
Untersuchungsgebiete:
Klinische Chemie
Immunologie
Humangenetik
Mikrobiologie
Virologie
Flexibler Akkreditierungsbereich: Dem Medizinischen Laboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Untersuchungsbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, [Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Im Bereich medizinischer Laboratorien sind in dieser Kategorie unter gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren auch vom Labor validierte und durch Akkreditierungsentscheidung bestätigte Untersuchungsverfahren zu verstehen. Diese gilt ausschließlich für neue Ausgabestände (Revisionen) bestätigter Untersuchungsverfahren ohne dass Analyt, Matrix oder Untersuchungstechnik verändert werden. [Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren gestattet. [Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Untersuchungsverfahren gestattet. Die aufgeführten Untersuchungsverfahren sind beispielhaft. Das Medizinische Laboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Untersuchungsverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Medizinischen Laboratoriums.
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Differentialblutbild | peripheres Blut | Durchflusszytometrie (Immunphänotypisierung hämatopoetischer Zellen) | DxH520.G.000003.2 | DxH 500 | x
Untersuchungsart:
Elektrophorese [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Eiweiße | Serum | Elektrophorese | sebia.AA.000001; sebia.AA.000002 | Capillarys 3 Tera | CE-Verfahren
Immunfixation | Serum | Immunfixationelektrophorese | sebia.AA.000001; sebia.AA.000002 | Capillarys 3 Tera | CE-Verfahren
Untersuchungsart:
Koagulometrie [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Quick | Citratplasma | Koagulometrie | ReadiPlasTin - 0020301400 (20 mL), V 05/2023 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
aPTT | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, APTT-SP - 0020006300, Version 04/19 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Fibrinogen | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Q.F.A. Thrombin (Bovine) - 0020301800 (2 mL) / 0020301700 (5 mL) , V 06/2017 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Thrombinzeit | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Thrombin Time - 0009758515 , V 06/17 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Lupus Antikoagulanz (dRVVT, MixConLA, SCT) | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, dRVVT Screen - 0020301500 / dRVVT Confirm - 0020301600 Version 08/18, Geri.AA.000006.1, Geri.AA.000007.1 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
APC-Resistenz | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor V Leiden (APC Resistenz) 0020008700 Version 11/17 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Protein S Aktivität | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Protein S Aktivität - 0020302000 Version 01/19 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
funktionelles Protein C | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, ProClot - 0008468310, Version 11/17 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor II | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor II deficient plasma - 0020012200, V 02/2023 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor V | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor V deficient plasma - 0020011500, V02/2023 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor VII | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor VIII deficient plasma - 0020012800, V 05/2022 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor IX | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor IX deficient plasma - 0020011900 , V 06/2020 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor X | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor X deficient plasma - 0020010000, V 02/2023 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor XI | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor XI deficient plasma - 0020011300, V 02/2023 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor XII | Citratplasma | Koagulometrie | werfen, Factor XII deficient plasma - 0020011200 , V 02/23 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Ferritin | Serum | ECLIA | Roche, Ferritin, Version 2023-12, V 7.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Folsäure | Serum | ECLIA | Roche, Folsäure , Version 2023-10, V 1.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
FT3 | Serum | ECLIA | Roche, FT3, Version 2023-07, V 3.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
FT4 | Serum | ECLIA | Roche, FT4, Version 2023-07, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
TSH | Serum | ECLIA | Roche, TSH, Version 2023-06, V 6.0V | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Vitamin B12 | Serum | ECLIA | Roche, Vit B12, Version 2025, V9.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Vitamin D total | Serum | ECLIA | Roche, Vitamin D total, Version 2023-03, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Procalcitonin | Serum | ECLIA | Roche, Procalcitonin, Version 2023-05, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
proBNP | Serum | ECLIA | Roche, proBnP, Version 2023-12, V 4.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CA 125 | Serum | ECLIA | Roche, CA-125, Version 2022-08, V 8.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CA 15-3 | Serum | ECLIA | Roche, CA 15-3, Version 2023-03, V 8.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CA 19-9 | Serum | ECLIA | Roche, CA 19-9, Version 2023-10, V 7.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CA 72-4 | Serum | ECLIA | Roche, CA 72-4, Version 2021-02, V 1.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CYFRA 21-1 | Serum | ECLIA | Roche, Cyfra 21-1, Version 2023-10, V 8.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
NSE | Serum | ECLIA | Roche, NSE, Version 2023-10, V. 6.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
CEA | Serum | ECLIA | Roche, CEA, Version 2023-05, V 6.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
AFP | Serum | ECLIA | roche, AFP, Version 2022-07, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
HE4 | Serum | ECLIA | Roche, HE4, Version 2022-10, V 7.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
S100 | Serum | ECLIA | Roche, S100, Version 2023-05; v 5:0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
PSA | Serum | ECLIA | Roche, PSA, Version2023-05; V 6:0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Blutzellen | peripheres Blut, Knochenmark | Hellfeldmikroskopie (Wright-Giemsa-Färbung) | Mikr.AA.000002, Mikr.AA.000005 | Zeiss Axio Imager M2 | x
Knochenmarkzellen | Knochenmark | Hellfeldmikroskopie (Wright-Giemsa-Färbung) | Mikr.AA.000002 | Zeiss Axio Imager M2 | x
Knochenmarkzellen | Knochenmark | Hellfeldmikroskopie (Eisenfärbung) | HAEM.AA.000006 | Zeiss Axio Imager M2 | x
Untersuchungsart:
Spektrometrie - UV/VIS-Photometrie [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Gesamtprotein | Serum | Biuret-Methode | Roche, total Protein, Version 2023-09, V 14.0 | Cobas C701/C502 | x
Plasminogen | Citratplasma | chromogene Messung | werfen, Plasminogen - 00020009000, Version 03/19 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Antithrombin III Antigen | Citratplasma | chromogene Messung | werfen, Liquid Antithrombin - 0020300440, Version 04/20 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
alpha 2 -Antiplasmin | Citratplasma | chromogene Messung | Hyphen, alpha2-Antiplasmin, 220502, D750-02/BI/0502/v2 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Faktor VIII | Citratplasma | chromogene Messung | werfen, Factor VIII deficient plasma - 0020012800 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Untersuchungsart:
Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
C-reaktives Protein | Serum | Turbidimetrie | Roche, CRP, Version 2023-09, V 4.0 | Cobas c 502/c 701 | x
Löslicher Transferrinrezeptor | Serum | Turbidimetrie | Roche, sTfR, Version 2023-10, V 3.0 | Cobas C701 | x
Haptoglobin | Serum | Turbidimetrie | Roche, Haptoglobin, Version 2022-04, V 13.0 | Cobas C701/C502 | x
Beta-2-Mikroglobulin | Serum | Turbidimetrie | Roche, B2MG, Version2022-09, V 4.0 | Cobas C701/C502 | x
D-Dimer | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, D-Dimer HS 500 - 0020500100, V 08/2022 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
vWF Ag | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, von Willebrand Factor Antigen - 0020002300, V 072021 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
vWF Aktivität | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, von Willebrand Factor Activity - 0020004700, V 12/2023 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
vWF:RCo | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, Von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor Activity - 0020300900, V 03/2017 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
Faktor XIII Ag | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, Factor XIII Antigen - 0020201300 , V 12/2022 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
Protein S Ag, frei | Citratplasma | Turbidimetrie | werfen, Free Protein S - 0020002700, V 04/2019 | ACLTOP 550, Fa. werfen | x
Antithrombin Antigen | Citratplasma | Turbidimetrie | Hyphen, Liaphen AT, 120002, D750-02/LI/0002-0008/v3 | ACLTOP 550, Fa.werfen | x
Untersuchungsgebiet: Immunologie
Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie [Flex C]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Leukämietypisierung und Lymphomtypisierung (CD45, CD34, CD3, CD19, CD4, CD8, CD5, CD10, CD56, Kappa, Lambda) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000004.4 | BC Navios EX | x
B-NHL (CD45, CD19, CD38, CD5, FMC7, CD22, CD23, CD79b, sIgM, CD103, CD25, CD11c) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000004.4; FACS.AA.000001.5 | BC Navios EX |  | x
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Leukämietypisierung (CD45, TdT, MPO, CD3, CD13, CD33, CD79a, CD19, CD34, CD11b) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000002.4 | BC Navios EX |  | x
AML (CD45, CD15, CD7, CD33, CD13, CD56, CD117, HLA-DR, CD61, CD34, CD64, CD235a, CD16, CD123) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000001.5 | BC Navios EX |  | x
ALL (CD45, CD2, CD3, CD1a, CD10, CD22, CD19, CD5, CD20, TdT, HLA-DR, CD79a, CD19, CD34, IgM) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000001.5; FACS.AA.000002.4 | BC Navios EX |  | x
Multiples Myelom (CD45, CD19, CD138, CD38, CD28, CD56, CD117 Kappa, Lambda) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000002.4 | BC Navios EX |  | x
T-NHL (CD45, CD3, CD2, CD4, CD8, CD7, CD5, CD56, CD16, CD30, CD52, CD57, CD94, TCR-PAN-γ/δ, TCR-PAN-α/β, CD10) | Knochenmark, peripheres Blut | Durchflusszytometrie | FACS.AA.000001.5 | BC Navios EX |  | x
Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Anti-Beta-2-GP-IgM | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 221M_IFU_DE_QM112858_2020-06-05_4 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-Beta-2-GP-IgG | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 221G_IFU_DE_QM112857_2020-06-05_4 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-Cardiolipin-IgG | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 215G_IFU_DE_QM112848_2020-06-05_4 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-Cardiolipin-IgM | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 215M_IFU_DE_QM112849_2021-11-25_5 | Fa. sebia, Alegria2 | x
ANA Autoantikörper (IgG) | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 200_IFU_DE_QM112831_2022-02-16_5 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Rheumafaktor IgM | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 222M_IFU_DE_QM112862_2020-06-05_5 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-MPO (pANCA) | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 219_IFU_DE_QM112854_2020-06-05_4 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-PR3 (cANCA) | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 218_IFU_DE_QM112853_2020-06-05_4 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-dsDNA | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 204G_IFU_DE_QM112835_2022-06-21_6 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Anti-CCP hs | Serum | indirekter ELISA | sebia, ORG 301_IFU_DE_QM112913_2020-06-05_2 | Fa. sebia, Alegria2 | x
Squamous Cell Carcinoma Antigen | Serum | ECLIA | Roche, SCC, Version 2021-11, V 5.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Untersuchungsart:
Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
IgA | Serum | Turbidimetrie | Roche, IgA, Version 2022-11, V 9.0 | Cobas C701/C502 | x
IgG | Serum | Turbidimetrie | Roche, IgG, Version2022-02, V 4.0 | Cobas C701/C502 | x
IgM | Serum | Turbidimetrie | Roche, IgM, Version2022-11, V 10.0 | Cobas C701/C502 | x
Freie Leichtketten Kappa | Serum | Turbidimetrie | Binding Site, Freie Leichtketten Kappa, Version 2020-07, V 1.0 | Cobas C502 | x
Freie Leichtketten Lambda | Serum | Turbidimetrie | Binding Site, Freie Leichtketten Lambda, Version 2020-07, V 1,.0 | Cobas C502 | x
Untersuchungsgebiet: Humangenetik
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen [Flex A]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
ESR1 | cfDNA, Plasma; cfDNA | digital PCR; Probenpartitionierung; Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | GT-Digital ESR1 Muattion Panel v1.0 | digital LightCycler Roche |  | x
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
PIK3CA | cfDNA, Plasma; cfDNA | Real time PCR; allelspezifisches Priming; Detektion mittels Schmelzkurvenanalyse | Oncolipsy PIK3CA kitIFU Issue 3.0 | LightCycler 480 II Roche | X
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen [Flex C]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Dihydropyrimidin-Dehydrogenase DPYD | EDTA-Vollblut; DNA | Schmelzkurvenanalytik, Real time PCR | PCR-PCR.AA.000001 | LightCycler 480 II Roche | X
HFE-Gen Mutationen | EDTA-Vollblut, genomische DNA; DNA | Allelische Diskriminierung über farbmarkierte Sonden, Real time PCR | PCR.AA.000006 | BioRad CFX96 | X
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Faktor II Mutation | EDTA-Vollblut, genomische DNA; DNA | PCR, fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Real time PCR | PCR.AA.000003 | BioRad CFX96 | X
Faktor V Mutation | Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | PCR.AA.000003 | BioRad CFX96 | X
BCR:ABL1 Qualitative (p190, p210, p230) | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | MPN.AA.000002 | BioRad CFX96 | X
BCR:ABL1 Quantitative (p210) | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | MPN.AA.000003 | BioRad CFX96 | X
CALR (Type 1 und 2) | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | PCR-PCR.AA.000005 | BioRad CFX96 | X
JAK2V617F | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | MPN.AA.000006 | BioRad CFX96 | X
JAK2 Exon 12 | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | MPN.AA.000004 | BioRad CFX96 | X
MPL (W515K, W515L, W515A, S505N) | DNA, Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | MPN.AA.000007 | BioRad CFX96 | X
PML-RARA | Knochenmarkaspirate, EDTA-Vollblut; DNA | Real time PCR | PCR.AA.000008 | BioRad CFX96 | X
Myeloid Biomarker-Panel (ARID1A, ASXL1, ASXL2, ATM, ATR, ATRX, BCL10, BCL2, BCOR, BCORL1, BIRC3, BRAF, BTK, CALR, CARD11, CBL, CCND1, CD79B, CEBPA, CREBBP, CSF3R, CSNK1A1, CUX1, CXCR4, DDX41, DIS3, DNMT3A, EP300, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, FOXO1, FYN, GATA1, GATA2, ID3, IDH1, IDH2, IKZF1, IL7R, IRF4, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KLHL6, KMT2D, KRAS, MAP2K1, MEF2B, MPL, MYC, MYD88, NF1, NOTCH1, NOTCH2, NPM1, NRAS, PAX5, PDGFRA, PDGFRB, PHF6, PLCG2, PPM1D, PTEN) | DNA, RNA, Knochenmarkaspirate, peripheres Blut; DNA | Next Generation Sequencing (sequencing-by-synthesis, sequence capture), custom pipeline | TSO500 DNA Enrichment (Illumina ICA Dragon TSO500 2.6.2, ITDetect, MH Guide) | Illumina Nextseq 500/550 Dx |  | x
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
Lymphoid Biomarker-Panel (ABL1, ABL2, AFF1, AKT3, ALK, AR, AXL, BCL2, BCL6, BCR, BRAF, BRCA1, BRCA2, CBFB, CCND1, CCND2, CCND3, CDK4, CREBBP, CRLF2, CSF1R, DEK, DUSP22, EBF1, EGFR, EML4, EP300, EPOR, ERBB2, ERG, ESR1, ETS1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FIP1L1, FLI1, FLT1, FLT3, FUS, GATA2, HMGA2, IKZF1, IL3, IRF4, JAK2, KDR, KIF5B, KIT, KMT2A, MAF, MAFB, MECOM, MEF2D, MET, MLF1, MLLT10, MLLT3, MSH2, MYBL1, MYC, MYH11, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUP214, NUP98, PAX3, PAX5, PAX7, PBX1, PCM1, PDGFRA, PDGFRB, PHB, PICALM, PIK3CA, PML, PPARG, RAF1, RARA, RBM15, RET, ROS1, RUNX1, RUNX1T1, SDHA, TCF3, TCL1A, TFE3, TMPRSS2, TP63, TYK2, WT1) | DNA, RNA, Knochenmarkaspirate, peripheres Blut; DNA | Next Generation Sequencing (sequencing-by-synthesis, sequence capture), custom pipeline | RNA Pan Cancer Panel (Illumina ICA Dragon RNA 4.3.6, MH Guide) | Illumina Nextseq 500/550 Dx |  | x
CLL-Panel (ATF1, ATM, BCL2, BIRC3, BTK, CDK4, CUL4A, CXCR4, DLEU1, EGR2, FBXW7, KLF5, KRAS, MYD88, NFKBIE, NOTCH1, PLCG2, POT1, PROZ, RB1, SF3B1, TP53, XPO1, IGH rearrangement) | DNA, Knochenmarkaspirate, peripheres Blut; DNA | Next Generation Sequencing (sequencing-by-synthesis, sequence capture), custom pipeline | Custom Solution CCLL_A_v3 (23 genes - ILL - R - SM - Y10) (CS - SOPHiA DDM™ , igwebcaller) | Miseq |  | x
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren
Toxoplasma gondii IgG | Serum | ECLIA | Roche, Toxo IgG, Version 2022-02, V 5.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Toxoplasma gondii IgM | Serum | ECLIA | Roche, Toxo IgM, Version 2024-01, V 6.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungsverfahren und -technik [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren
Mycoplasma pneumoniae-DNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
Untersuchungsgebiet: Virologie
Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version | Gerät | CE-Verfahren
Anti-HBc | Serum | ECLIA | Roche, Anti-HBc, Version 2023-09, V 1.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Anti-HBc IgM | Serum | ECLIA | Roche, Anti HBc IgM, Version 2022-02, V 3.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Anti-HBs | Serum | ECLIA | Roche, Anti-HBs, Version 2021-05, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Anti-HCV | Serum | ECLIA | Roche Anti-HCV, Version 2023-09, V 1.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Cytomegalie Virus IgG Ak | Serum | ECLIA | Roche Cytomegalie Virus IgG Ak, Version 2023-08, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Cytomegalie Virus IgM Ak | Serum | ECLIA | Roche, Cytomegalie Virus IgM Ak, Version 2021-02, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Epstein Barr Virus EBNA1 IgG | Serum | ECLIA | Roche, Epstein Barr Virus EBNA1 IgG, Version 2023-11, V 3.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Epstein Barr Virus IgM | Serum | ECLIA | Roche, Epstein Barr Virus IgM , Version 2023-08, V 3.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Epstein Barr Virus VCA IgG | Serum | ECLIA | Roche, Epstein Barr Virus VCA IgG, Version 2023-08, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
HBsAG | Serum | ECLIA | Roche, HBsAG, Version 2023-09, V 5.0 | Cobas 8000 e801 | x
HIV Duo | Serum | ECLIA | Roche, HIV Duo, Version 2023-09, V 3.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
HSV-1 IgG | Serum | ECLIA | Roche, HSV-1 IgG,Version 2023-08, V 2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
HSV-2 IgG | Serum | ECLIA | Roche, HSV-2 IgG, Version 2023-08, V2.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
SARS-CoV-2-Gesamt-Ak | Serum | ECLIA | Roche SARS-CoV-2-Gesamt-Ak, Version 2023-10, V 5.0 | Cobas 8000 e801 | CE-Verfahren
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungsverfahren und -technik [Flex B]
Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren
SARS CoV-2-RNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
Influenza A Virus-RNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
Influenza B Virus-RNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
RSV-RNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
Adenovirus-RNA | Nasen-, Rachenabstriche | Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden | COVI.AA.000001 | BioRad CFX96 | X
Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.
Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)